
南宁市第一人民医院医疗集团设备采购竞争性谈判

投标文件要求

一、招标项目：

货物需求一览表

说明：

1、标记有★号项为关键性参数及配置要求，对这些关键参数和配置要求必须满足或优于，否则投标无效。

	项目要求及技术需求：

	项目名称
	低频治疗仪

	数量
	1
	单位
	台

	技术参数规格及
配置要求
	*一、功能描述：

1.子午流注纳甲法开穴查询；

2.灵龟八法开穴查询；

3.未来5次开穴时间查询；

4.病症查询：包括辨证分型、症候分析、治疗处方、穴位图示等标准化内容；

5.十四经穴位查询；

6.经外奇穴查询；

7.治疗时长设定；

8.任意时间定时启动功能；

9.时区设定；

10.真太阳时自动计算；

11.多种病症信息。

二、多路治疗输出：10～20路

三、脉冲频率（分多档可调）

1.脉冲频率范围1.25-1000hz，不大于1000hz。频率误差为每档额定最高频率的正负15%；

2.单一频率：任选一档固定频率不变；   

3.频率组合：多档频率顺序输出；  

4.多档频率可调。

*四、治疗输出幅度（额定负载500Ω）：输出电压有效值1V-20V，输出电流2ma-40ma。最大输出电压有效值不小于17V， 最大输出电流不小于34MA。

*五、最高输出频率：不低于1000hz，多档可调。

六、电源电压(电源条件220V)：适合电源适配器直流输出9～24V。

七、电源电流强度：不超过3A。

八、正常工作温度：5℃～40℃。

九、运输和保存湿度：≤80％。

十、配备可拆卸分离式支架。

注：1、上述带*号参数为重要参数，必须符合要求，否则按废标处理。

	资金来源
	朱琏流派建设项目经费
	最高限价
	18.5万元

	商务需求：

	合同签订期
	自成交通知书发出之日起三十日内

	质保期
	自交货验收合格之日起壹年，质保期内定期对设备进行免费保养和维护（免费维修或更换配件），保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。

	售后服务及要求
	⑴按厂家承诺实行“三包”；⑵免费送货上门、免费安装调试合格；⑶接到故障通知后2小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决，遇到大的问题24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕；⑷每年至少一次定期回访、维修；⑸其余按厂家承诺进行。

	交货期及交货
安装地点
	1、交货期：自签订合同之日起10日内交货完毕。
2、交货安装地点：南宁市内采购单位指定地点。

	付款方式
	货物验收合格，一次性付清合同款。

	供应商资格要求
	国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具有医疗器械生产或经营许可，具备法人资格的供应商

	其他要求
	1、投标报价必须包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。
2、投标时应提供投标产品的中文性能参数指标彩页（含技术参数）或说明书（或技术白皮书）和产品详细配置清单（含技术参数），以供评审时核对。
3、投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。
4、投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。
5、设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。
6、安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收收标准、验收手册。

	


二、响应文件组成：

    1.封面

参与谈判单位名称、所谈判项目名称、联系人及联系电话，加盖单位公章。

2．产品报价表

包含产品名称、制造商、品牌规格型号、供货数量、单位及总价格，加盖单位公章。报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵制定交货地点安装、调试的各种费用和售后服务、随进及其他说有成本费用的总和，并加盖单位公章。

3.参与谈判单位简介及资格证明文件

营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证复印件、经营许可证等，加盖单位公章。

4.谈判单位代表人资格证明文件

参与谈判单位的法定代表人或其授权委托人身份证及授权委托书（原件），加盖单位公章。

5.证明货物合格的证明文件

医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表及产品说明书，加盖单位公章。

6.产品配置清单、技术参数或技术规格响应表，耗材（含报价）、配件或试剂长期供应价格清单，加盖公章。

7.售后服务承诺，加盖公章。

8.上述材料以纸质文件一式五份（正本一份副本四份）袋封装并加盖单位公章。


