
竞争性磋商采购文件

项目名称：南宁市第一人民医院（琅东医院）新增视频监控采购项目
2019年8月

目  录

2

竞争性磋商公告

第一章 磋商供应商须知前附表
9
第二章 评标方法
13
第三章 采购项目技术规范及要求
16
第四章 磋商响应文件基本格式
17

第五章 合同
22
南宁市第一人民医院（琅东分院）新增视频监控采购项目

竞争性磋商公告

南宁市第一人民医院（琅东分院）新增视频监控采购项目进行竞争性磋商，欢迎符合条件的供应商前来参加磋商。

一、项目名称：南宁市第一人民医院（琅东医院）新增视频监控采购项目。

二、采购项目内容及要求：

1、内容：16路高清网络存储硬盘录像机2台、52寸监控监视器1台、监控硬盘5块、400万像素半球摄像头10只、400万像素枪机摄像头1只、16口交换机1台、电源适配器11个、9U壁挂式机柜1个、摄像头支架1只、超五类网线3箱、电源线700米、管材700米、综合布线及附件材料1项。

2、要求：投标文件满足以下参数要求。

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	品牌型号
	单价（元）
	小计（元）

	一、中心机房主控设备

	1
	16路高清网络存储硬盘录像机
	1、支持1个VGA、1个HDMI同时输出，可接入不小于160Mbps带宽，可接入16路1080p格式的视频图像；

2、支持Smart IPC接入、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询；

3、支持4K分辨率码流接入并解码输出，高清显示画面更加清晰细腻；

4、★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，支持录像打包时间1-280分钟可设置，投标时提供公安部权威机构出具的带厂家水印的检验报告并加盖厂商公章复印件；

5、支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询；

6、★支持硬盘管理、检测功能，老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的配额比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限，可对视频画面叠加≥9行字符，每行可输入≥18个汉字，投标时提供公安部权威机构出具的带厂家水印的检验报告并加盖厂商公章复印件；

7、★支持ONVIF、PSIA等标准协议，支持2个SATA接口，独立的eSATA扩展，支持存储和备份；

8、支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放；

9、支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面，支持缩略图回放，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片，支持预览状态下可回放任一通道5-50分钟内的录像文件；

10、支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等；

11、★应符合GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》国家标准。
	台
	2
	
	
	

	2
	52寸监控监视器
	★1.屏幕尺寸：50英寸

2.分辨率：1920*1080）

3.响应时间：5ms

4.液晶面板：LED

5.接口：HDMI+VGA
	台
	1
	
	
	

	3
	监控硬盘
	1.3.5英寸

2.4TB IntelliPower

3.★32M

4.SATA3
	块
	5
	
	
	

	二、前端设备

	1
	400万像素半球摄像头
	1、采用超低照度≥2688*1520 CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；

2、★信噪比≥58dB，最低照度彩色≤0.003 lx，黑白≤0.0003 lx；

3、支持对存储卡进行读写锁定及解锁设置，锁定后的存储卡在手机、笔记本电脑、平板电脑需要输入解锁密码才能访问；

4、支持三码流同时输出，主码流分辨率≥2688x1520@30fps；

5、★可显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示，支持同一场景，相同图像质量下，开启smart264功能后和不开启smart264相比，码率可节约1/3；

6、宽动态能力综合评价得分≥125，照度适应范围不小于120dB；

7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，均满足High Profile编码能力；

8、最大红外监控距离85米；

9、具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、客流统计、热度图等智能功能；

10、具有≥2个报警输入接口，≥1个报警输出接口、≥1个音频输入/输出接口，支持根据存储时间、存储空间大小配置录像计划，并根据视频图像的动态程度自动调整图像质量和帧率；

11、应符合GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》国家标准。
	只
	10
	
	
	

	2
	400万像素枪机摄像头
	1、采用超低照度≥2688*1520 CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；

2、★信噪比≥58dB，最低照度彩色≤0.003 lx，黑白≤0.0003 lx；

3、支持对存储卡进行读写锁定及解锁设置，锁定后的存储卡在手机、笔记本电脑、平板电脑需要输入解锁密码才能访问；

4、支持三码流同时输出，主码流分辨率≥2688x1520@30fps；

5、★可显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示，支持同一场景，相同图像质量下，开启smart264功能后和不开启smart264相比，码率可节约1/3；

6、★宽动态能力综合评价得分≥125，照度适应范围不小于100dB；

7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，均满足High Profile编码能力；

8、最大红外监控距离85米；

9、具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、客流统计、热度图等智能功能；

10、具有≥2个报警输入接口，≥1个报警输出接口、≥1个音频输入/输出接口，支持根据存储时间、存储空间大小配置录像计划，并根据视频图像的动态程度自动调整图像质量和帧率；

11、应符合GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》国家标准。
	只
	1
	
	
	

	3
	24口POE交换机
	★1、千兆以太网口≥24个（24个POE口），千兆SFP光口≥2个；

2、交换机交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps；

3、支持IEEE 802.3af以及802.3at(POE+)两种供电标准，

★4、整机最高POE输出功率≥370W；单端口最高输出功率≥30W；

★5、可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台

6、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换

7、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping

8、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。

★9、内置应用识别库，能识别不低于2200种的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用（竞标时提供功能截图证明）

10、 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面（提供截图证明材料）；

11、 支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况（提供平台功能截图证明）；

12、支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能

13、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；

14、支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；

★15、支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭（提供平台功能截图证明）；

16、 支持安全状态页面中统计显示联动事件次数及详情（提供功能截图证明）；

17、支持终端的MAC与交换机端口变更检测（提供平台功能截图证明）；

★18、为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级（中标人签合同时提供相应证书复印件）；

★19、 支持接入物联网网关，智能插座，空调面板，温湿度传感器，数据采集器，红外人体感应传感器，智能红外遥控装置，智能开关等传感器设备（需提供相关截图证明）；
	台
	1
	
	
	

	三、辅助材料

	1
	9U壁挂式机柜
	1.类型：挂墙网络机柜

2.容量：9U


	个
	1
	
	
	

	3
	摄像头支架
	1.壁装支架

2.海康白

3.铝合金

4.尺寸70×97.1×181.8mm
	只
	1
	
	
	

	4
	超五类网线
	1.符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2

2.通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽

3.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m

4.额定传输速率(NVP)：68%

5.电缆对数：4对

6.十字骨架材料：PE混合物

7.导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）

8.导体线规：23AWG

9.绝缘材料：HDPE

10.屏蔽方式：U/UTP

11.电缆外径：6.3±0.3mm

12.外护套材料：PVC

13.工作温度：-20℃～+60℃

14.交货长度（米/盘）：305米/箱

15.包装方式: 箱装

16.最小弯曲半径：10倍电缆外径
	箱
	3
	
	
	

	6
	电源线
	纯铜，国标
	米
	700
	
	
	

	7
	管材
	25φ，国标
	米
	700
	
	
	

	9
	综合布线及综合布线智能管控平台
	一、综合布线

1.本次项目所有设备的综合布线包括强电、弱电

2.按照要求全部测试联通并做好标签

二、施工所需的各种材料

如：线材、水晶头、扎带、胶布、支架等辅材

设备安装与调试

本次项目所有设备安装及调试

三、综合布线智能管控

1、实现对项目综合布线资料数据电子化管理;

★2、实现网线、线缆、设备、管槽二维码管理，在综合布线运维时，通过扫二维码，可以快速了解这条线路的情况，提供以下三项功能的操作界面截图：

（1）项目数据：项目名称、项目编号、招标单位、使用单位、中标单位、中标单位项目负责人及联系方式、中标单位售后服务负责人及联系方式、开工时间、验收时间、质保期截止日期、设备维保负责人.(响应文件提供有效界面截图)

（2）设备数据：设备类型（线缆、管槽、设备、其它），设备名称、设备型号参数及其它设备说明、厂家及售后服务联系方式、设备质保期，过质保报第三方维修服务及联系方式

（3）设备维修保养记录(响应文件提供有效界面截图)

3、机房管理员，日常可以临时共享涉及到的运维线路数据给工程商填报核对机房线路数据，实现机房线路设备调整情况，即时记录到校园运维系统。(响应文件提供有效界面截图)

★4、管理对象：（1）线路；（2）设备；（3）机房项目维护方资料管理；（4）维修记录；响应文件提供有效界面截图。
	项
	1
	
	
	

	合计：人民币大写                 （￥：    元）
	

	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起7个工作日内；
二、交货期：自合同签订之日起15日内；
三、交货地点：采购人指定地点；       

四、交货方式：现场交货；
五、售后服务要求：质量保证期1年（自交货并验收合格之日起计）；


三、采购预算最高限价：伍万捌仟玖佰陆拾贰元整，（58962元）。

四、磋商供应商资格要求：

1、凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求，在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的具有独立法人资格，且具有相应经营资质单位均可报名参加。

2、供应商须具有法定部门颁发的有效的营业执照、税务登记、组织机构代码证、法定代表人授权委托书等相关证件；提供（单位）资质证书及法人信息资料。
3、供应商 2017 年 1 月 1 日至今有类似与党政机关、事业单位、或大中型企业发生过有关类似项目采购的业务合同或政府采购成交通知书。

4、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件并按《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定提供相关证明材料。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动，否则投标均无效。

6、本次采购不接受联合体报价。

7、报名截止日期：2019年9月2日12 时，逾期不受理

8、报名地点：南宁市第一人民医院9号楼二楼总务科201室。

       联系电话：0771-2636272

磋商时间及地点：

2019年 9月3日 10 时为磋商小组与磋商供应商磋商时间（若有变动，另行通知）。地点：南宁市第一人民医院10号楼3楼职工活动室 （若有变动，另行通知），参加竞标的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持有效证件[法定代表人（负责人）凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面磋商。

七、付款进度

交付并验收合格后，乙方开具正规发票给甲方，甲方在收到发票起30日内向乙方支付合同金额的95%，剩余合同金额的5%于质保期满后30个工作日内（无息）支付。

八、联系事项
具体事宜请电话咨询南宁市第一人民医院总务科

电话：0771-2636272
联系人：韦亨

南宁市第一人民医院

                                                2019年   月   日
                第一章 磋商供应商须知前附表

	序号
	内    容

	1
	项目名称：南宁市第一人民医院（琅东分院）新增视频监控采购项目 

项目编号：

	2
	磋商供应商资格：

1、凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求，在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的具有独立法人资格，且具有相应经营资质单位均可报名参加。

2、供应商须具有法定部门颁发的有效的营业执照、税务登记、组织机构代码证、法定代表人授权委托书等相关证件；提供（单位）资质证书及法人信息资料。
3、供应商 2017 年 1 月 1 日至今有类似与党政机关、事业单位、或大中型企业发生过有关类似项目采购的业务合同或政府采购成交通知书。

4、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件并按《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定提供相关证明材料。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动，否则投标均无效。

	3
	竞标报价：磋商供应商须就采购项目的名称、数量、简要规格描述中的全部服务内容作完整唯一报价。

	4
	响应文件份数：正本一份， 副本三份

	5
	响应文件递交截止时间：2019年9月2日12  时止（此为竞标截止日期）

地址：南宁市第一人民医院9号楼201室

	6
	磋商时间：2019年9月3日10  时（若有变动，另行通知）

磋商地点：地点：南宁市第一人民医院10号楼3楼职工活动室（若有变动，另行通知）




磋商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：南宁市第一人民医院。

2.2“磋商供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织，即“磋商供应商”。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.3“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.4“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、商品名、规格和服务等所有内容的文件，即“响应文件”。

3. 磋商供应商的基本条件

3.1国内注册（指按国家有关规定要求注册的）经营本次采购服务，具备法人资格的供应商。
4. 磋商费用

4.1 磋商供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性磋商响应文件的编制

5. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

5.1磋商供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2磋商供应商提交的竞争性磋商响应文件以及磋商供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。

5.3磋商供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因磋商供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由磋商供应商自行承担。

5.6竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件包括价格文件和商务技术文件。

1）磋商书（必须提供）；

2）磋商报价表（必须提供）；

3）有效的营业执照副本复印件（必须提供）；

4）有效的组织机构代码证复印件（必须提供，如已办理三证合一的则不用提供）；

5）法定代表人有效的身份证复印件（必须提供）；

6）法定代表人授权书原件和被授权人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

7）在经营活动中没有重大违法记录，没有不良信用记录。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图在竞标文件中提交。（必须提供）
8）其他有效证明文件的复印件。

9）磋商供应商的售后服务承诺书（必须提供，格式自拟）。

10）磋商供应商认为需要提供的其他有关资料。

以上有关材料应真实有效，并加盖磋商供应商公章（扫描公章无效）。属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前与响应文件同时提交，否则，竞标无效。其余由磋商供应商视自身情况自行提交。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、磋商报价要求

7.1对于本文件中未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需服务等全部工作。

7.3磋商供应商应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因磋商供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由磋商供应商自负。

7.4磋商供应商须就《采购项目技术规范及要求》中货物和服务内容作完整唯一报价。

四、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

8. 磋商响应文件的份数和封装

8.1磋商供应商应将竞争性磋商响应文件正本一份、副本三份密封在信封（或包装袋或包装箱）中。

8.2竞争性磋商响应文件的信封（或包装袋或包装箱）封面上应写明：

1）竞争性磋商项目编号；

2）竞争性磋商项目名称；

3）磋商供应商名称。

9. 竞争性磋商响应文件的递交

9.1所有竞争性磋商竞争性响应文件应于“第一章 磋商供应商须知前附表”中规定的时间前递交到规定地点。

10.迟交的竞争性磋商响应文件

南宁市第一人民医院将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性磋商响应文件截止时间之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

五、磋商的步骤

11.1实质审查
（1）磋商小组审查磋商响应文件的实质性内容是否符合磋商采购文件的实质性要求。

（2）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
　　磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

未实质性响应磋商文件的磋商响应文件按无效处理。

11.2磋商文件修正

（1）磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容包括采购需求中的技术、服务要求。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
　　供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效力。

11.3最后报价

磋商小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的磋商供应商在规定的时间内进行最后报价，密封递交磋商小组。磋商小组推荐成交候选人顺序，形成评审报告。

11.4响应供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。 

六、确定成交供应商办法

12.1磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以竞标报价由低到高顺序排列；得分相同且竞标报价相同的，按技术分高低顺序排列）并推荐三名成交候选供应商（见第二章评标方法）。

12.2采购人在收到评审报告后3日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。

七、签订合同

13.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

八、适用法律

14. 本谈判采购文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制。最终磋商结束后，磋商小组不得再与磋商供应商进行任何形式的商谈。

第二章 评标方法

一、评标原则

（一）磋商小组构成：本磋商采购项目的磋商小组成员分别由依法组成的采购人代表及专家共3人（含3人）或以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：磋商小组将以竞争性磋商采购文件、磋商供应商的磋商响应文件为评标依据，对磋商供应商人的竞标报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评分标准

根据《中华人民共和国招标投标法》及国家计委等七部委联合发布的《评标委员会和评标办法暂行规定》（2001年第12号令）等有关规定，并结合本项目招标文件及补充文件中的有关条款和内容予以确定本办法，作为招标方确定中标人的依据。

1、评标准则

公平、公正、择优。

优先推荐符合下列条件的投标人：能够满足招标文件的实质性要求；综合性价比好，有足够的履约能力。

2、评标委员会

本次评标工作由评标委员会负责。

评标委员会的组成：本次评标委员会由3名专家组成，其中相关涉及科室专家1人。

评标委员会组长由评标委员会成员集体推选，推选后由其主持并负责整个评标工作，直至本次评标工作结束。

3、评标方式

本次评标采用综合评估法，综合得分最高者为第一名，依次类推确定得分排名顺序。评标委员会对每个包推荐前二名投标人作为中标候选人报招标方，由招标方审核评标委员会意见，确定得分第一名者为中标人。若出现得分排名第一名的投标人放弃中标或由于不能按时提供履约保函，不能按招标文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按得分排名顺序依次确定第二名投标人为中标人。

4、评分办法

	序号
	评分因素及权重
	加权分值
	评分标准

	1
	报价30%
	30分
	综合评分法中的价格分统一采用价格优先法计算，即满足文件要求且价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他参选人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(报价／评标基准价)×权重×100

	2
	业绩分
	5分
	投标人自2017年以来（含2017年）有同类项目成功案例（以有效的合同或中标通知书复印件为准），且单项合同成交金额为100万以下，每有一份得0.5分；100（含100）～200（含200）万元的，每有一份得1分；单项合同成交金额为200万元以上的，每有一份得2分。满分5分

	3
	售后服务分
	20分
	售后服务分（满分20分）(本项评分由评标委员会集体讨论确定各投标人所属档次，由各评委在档次内独立打分)

一档（0.1-10分）：满足招标文件要求，有免费培训计划，进行定期回访的，配送及售后服务方案一般的；

二档（10.1-20分）投标时主要产品能提供厂家原厂售后服务承诺书原件，投标时能提供到达现场处理故障时间为4 小时以内,有周密良好的免费培训计划和培训考核方案，发生故障时有替代产品、提供技术支持服务、定期回访的，配送及售后服务方案优秀的，

	4
	技术参数分
	6分
	一档：（0-2）满足招标文件“货物采购需求”中所有“★”参数要求，

二档：（2.1-4）与招标文件“货物采购需求”中，评定范围内的所有设备技术参数、性能、配备对比，带“★”部分存在正偏离的，且正偏离不少于2项，

三档：（4.1-6）与招标文件“货物采购需求”中，评定范围内的所有设备技术参数、性能、配备对比，全部满足且无负偏离的，且带“★”且正偏离不少于5项，

	5
	商务分
	9分
	投标人通过OHSAS18001、ISO9001、ISO14001管理体系认证的，每提供一份得3分，满分9分（提供证书复印件）。

	6
	资质信誉分
	30分
	(1)为保证所投交换机的网络安全性，要求所投交换机厂商具有安全交换机产品的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，（于投标文件中提供相关证明材料复印件），得6分

(2)投标人或投标人所投的第1项产品“16路高清网络存储硬盘录像机”的制造商获得绿色供应链评价证书（于投标文件中提供相关证明材料复印件），四星的得3分，五星的得6分。

(3)投标人或投标人所投的第1项产品“16路高清网络存储硬盘录像机”的制造商具备较强的技术研发实力，荣获过国家级科技进步奖或国家级技术发明奖的等荣誉相关奖项（于投标文件中提供相关证明材料复印件），得6分。

(4)投标人或投标人所投的监控设备制造商 应具备较强的履行合同能力和售后保障能力，并能提供优秀安防系统集成商证书的（于投标文件中提供相关证明材料复印件），得6分。

(5)投标人或者投标人所投监控设备设备制造商应符合工业和信息化部组织的信息技术服务标准，并获得信息技术服务运行维护标准壹级证书（于投标文件中提供相关证明材料复印件），得6分。


第三章 采购项目及要求

 一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

（一）基本概况：南宁市第一人民医院（琅东分院）新增视频监控采购项目。

二、采购项目内容及要求：

（一）、采购内容：16路高清网络存储硬盘录像机2台、52寸监控监视器1台、监控硬盘5块、400万像素半球摄像头10只、400万像素枪机摄像头1只、16口交换机1台、电源适配器11个、9U壁挂式机柜1个、摄像头支架1只、超五类网线3箱、电源线700米、管材700米、综合布线及附件材料1项。

（二）采购要求：

1、凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求，在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的具有独立法人资格，且具有相应经营资质单位均可报名参加。

2、供应商须具有法定部门颁发的有效的营业执照、税务登记、组织机构代码证、法定代表人授权委托书等相关证件；提供（单位）资质证书及法人信息资料。
3、供应商 2017 年 1 月 1 日至今有类似与党政机关、事业单位、或大中型企业发生过有关类似项目采购的业务合同或政府采购成交通知书。

4、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件并按《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定提供相关证明材料。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动，否则投标均无效。

6、详细内容见招标文件。

第四章 磋商响应文件基本格式

竞争性磋商响应文件

采购项目名称：                       

磋商内容：                           

                                        （磋商供应商名称）

年    月    日

一   磋商书（必须提供）；

磋   商   书

 南宁市第一人民医院：

依据贵方[       采购      ]项目采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表磋商供应商（磋商供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件价格文件、技术服务文件正本一份和副本三份。

1. 报价表；

2.  按竞争性磋商文件磋商须知和采购项目技术规范及要求所需提供的有关文件；

3. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                       

电话/传真：                         电子函件：                           

日期：      年   月    日
法定代表人或法定代表人授权代表签字：                       

磋商供应商名称（盖章）：                                                               

开户银行：                           

帐号/行号：                           

二   磋商报价表（必须提供）

磋商报价表

采购项目名称:                     

采购项目金额：                 
法定代表人或法定代表人授权代表签字：        

磋商供应商名称（盖章）：               

日   期：                            
法定代表人授权书

南宁市第一人民医院：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项    目    名   称）采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

授权单位（签章）：               
法定代表人（签字或盖章）：       
签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：                     
职务：                          性别：    
身份证号码：                              

	被授权人身份证（复印件）粘贴处


九  在经营活动中没有重大违法记录，没有不良信用记录。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图在竞标文件中提交。（必须提供）

十     其他有效证明文件的复印件。

十一   磋商供应商的服务方案（必须提供，格式自拟）

十二   磋商供应商认为需要提供的其他有关资料。

南宁市第一人民医院（琅东分院）新增视频监控采购项目制作合同

合同编号：                           

采购单位（甲方）：南宁市第一人民医院    

制作方  （乙方）：                                                                                

甲、乙双方经友好协商，本着平等互利、等价有偿、公平合理、诚实信用的原则，根据中华人民共和国有关法律、法规，就甲方委托乙方拍摄宣传片素材一事达成以下协议：

一、采购内容

1、内容：16路高清网络存储硬盘录像机2台、52寸监控监视器1台、监控硬盘5块、400万像素半球摄像头10只、400万像素枪机摄像头1只、16口交换机1台、电源适配器11个、9U壁挂式机柜1个、摄像头支架1只、超五类网线3箱、电源线700米、管材700米、综合布线及附件材料1项。

2、要求：投标文件满足以下参数要求。

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	品牌型号
	单价（元）
	小计（元）

	一、中心机房主控设备

	1
	16路高清网络存储硬盘录像机
	1、支持1个VGA、1个HDMI同时输出，可接入不小于160Mbps带宽，可接入16路1080p格式的视频图像；
2、支持Smart IPC接入、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询；
3、支持4K分辨率码流接入并解码输出，高清显示画面更加清晰细腻；
4、★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，支持录像打包时间1-280分钟可设置，投标时提供公安部权威机构出具的带厂家水印以及加盖厂家公章的检验报告复印件；
5、支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询；
6、★支持硬盘管理、检测功能，老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的配额比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限，可对视频画面叠加≥9行字符，每行可输入≥18个汉字，投标时提供公安部权威机构出具的带厂家水印的检验报告复印件；
7、支持ONVIF、PSIA等标准协议，支持4个SATA接口，独立的eSATA扩展，支持存储和备份；
8、支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放；
9、支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面，支持缩略图回放，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片，支持预览状态下可回放任一通道5-50分钟内的录像文件；
10、支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等；
11、★应符合GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》国家标准。
	台
	2
	
	
	

	2
	52寸监控监视器
	1.屏幕尺寸：52英寸

2.分辨率：1920*1080）

3.响应时间：5ms

4.液晶面板：LED

5.接口：HDMI+VGA
	台
	1
	
	
	

	3
	监控硬盘
	1.3.5英寸

2.4TB IntelliPower

3.64M

4.SATA3
	块
	5
	
	
	

	二、前端设备

	1
	400万像素半球摄像头
	1、采用超低照度≥2688*1520 CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；

2、★信噪比≥58dB，最低照度彩色≤0.003 lx，黑白≤0.0003 lx；

3、支持对存储卡进行读写锁定及解锁设置，锁定后的存储卡在手机、笔记本电脑、平板电脑需要输入解锁密码才能访问；

4、支持三码流同时输出，主码流分辨率≥2688x1520@30fps；

5、★可显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示，支持同一场景，相同图像质量下，开启smart264功能后和不开启smart264相比，码率可节约1/3；

6、宽动态能力综合评价得分≥125，照度适应范围不小于120dB；

7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，均满足High Profile编码能力；

8、最大红外监控距离85米；

9、具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、客流统计、热度图等智能功能；

10、具有≥2个报警输入接口，≥1个报警输出接口、≥1个音频输入/输出接口，支持根据存储时间、存储空间大小配置录像计划，并根据视频图像的动态程度自动调整图像质量和帧率；

11、应符合GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》国家标准。
	只
	10
	
	
	

	2
	400万像素枪机摄像头
	1、采用超低照度≥2688*1520 CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；

2、★信噪比≥58dB，最低照度彩色≤0.003 lx，黑白≤0.0003 lx；

3、支持对存储卡进行读写锁定及解锁设置，锁定后的存储卡在手机、笔记本电脑、平板电脑需要输入解锁密码才能访问；

4、支持三码流同时输出，主码流分辨率≥2688x1520@30fps；

5、★可显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示，支持同一场景，相同图像质量下，开启smart264功能后和不开启smart264相比，码率可节约1/3；

6、宽动态能力综合评价得分≥125，照度适应范围不小于120dB；

7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，均满足High Profile编码能力；

8、最大红外监控距离85米；

9、具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、客流统计、热度图等智能功能；

10、具有≥2个报警输入接口，≥1个报警输出接口、≥1个音频输入/输出接口，支持根据存储时间、存储空间大小配置录像计划，并根据视频图像的动态程度自动调整图像质量和帧率；

11、应符合GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》国家标准。
	只
	1
	
	
	

	3
	16口交换机
	POE口），千兆SFP光口≥4个；

2、交换机交换容量≥336Gbps，包转发率≥96Mpps；

3、支持IEEE 802.3af以及802.3at(POE+)两种供电标准，

★4、整机最高POE输出功率≥370W；单端口最高输出功率≥30W；

★5、可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台

6、支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换

7、支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping

8、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。

★9、内置应用识别库，能识别不低于2200种的网络应用，能识别邮件、游戏、P2P流媒体、WEB流媒体、金融交易、办公OA、移动终端应用等主流应用（竞标时提供功能截图证明）

10、 支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面（提供截图证明材料）；

11、 支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况（提供平台功能截图证明）；

12、支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能

13、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；

14、支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；

★15、支持通过控制器平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭（提供平台功能截图证明）；

16、 支持安全状态页面中统计显示联动事件次数及详情（提供功能截图证明）；

17、支持终端的MAC与交换机端口变更检测（提供平台功能截图证明）；

★18、为保证设备扩展性，要求设备制造商软件开发能力达到CMMI五级（中标人签合同时提供相应证书复印件）；

★19、 支持接入物联网网关，智能插座，空调面板，温湿度传感器，数据采集器，红外人体感应传感器，智能红外遥控装置，智能开关等传感器设备（需提供相关截图证明）；
	台
	1
	
	
	

	4
	电源适配器
	电源适配器12V2A
	个
	11
	
	
	

	三、辅助材料

	1
	9U壁挂式机柜
	1.类型：挂墙网络机柜

2.容量：9U


	个
	1
	
	
	

	3
	摄像头支架
	1.壁装支架

2.海康白

3.铝合金

4.尺寸70×97.1×181.8mm
	只
	1
	
	
	

	4
	超五类网线
	1.符合标准：ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2

2.通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽

3.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m

4.额定传输速率(NVP)：68%

5.电缆对数：4对

6.十字骨架材料：PE混合物

7.导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）

8.导体线规：23AWG

9.绝缘材料：HDPE

10.屏蔽方式：U/UTP

11.电缆外径：6.3±0.3mm

12.外护套材料：PVC

13.工作温度：-20℃～+60℃

14.交货长度（米/盘）：305米/箱

15.包装方式: 箱装

16.最小弯曲半径：10倍电缆外径
	箱
	3
	
	
	

	6
	电源线
	纯铜，国标
	米
	700
	
	
	

	7
	管材
	25φ，国标
	米
	700
	
	
	

	9
	综合布线及附件材料
	一、综合布线

1.本次项目所有设备的综合布线包括强电、弱电

2.按照要求全部测试联通并做好标签

二、施工所需的各种材料

如：线材、水晶头、扎带、胶布、支架等辅材

设备安装与调试

本次项目所有设备安装及调试
	项
	1
	
	
	

	合计：人民币大写                  （￥：    元）
	

	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起7个工作日内；

二、交货期：自合同签订之日起15日内；

三、交货地点：采购人指定地点；       

四、交货方式：现场交货；

五、售后服务要求：质量保证期1年（自交货并验收合格之日起计）；


二、交货期期与售后服务要求
1、交货期：自合同签订之日起15日内。

2、售后服务要求：质量保证期1年（自交货并验收合格之日起计）。

三、付款方式
交付并验收合格后，乙方开具正规发票给甲方，甲方在收到发票起30日内向乙方支付合同金额的95%，剩余合同金额的5%于质保期满后30个工作日内（无息）支付。
四、权利和义务

1、乙方必须严格按照甲方签字认可的要求进行安装，且视频各项技术指标均需达到要求，如出现质量问题，由乙方承担全部责任，并采取相应补救措施。

2、乙方必须严守商业道德，做好保密工作，不泄露甲方的商业秘密，不得将本合同约定的工作成果向第三方复制或转让。如乙方提交给甲方的工作成果侵犯第三人著作权或者其他权利的，由乙方自行承担侵权责任并承担因此给甲方造成的损失。

    3、乙方在施工、安装、调试过程中，需做好安全防护措施，如因乙方未做好安全防护措施而产生的事故及意外均由乙方承担。
五、知识产权

本合同项下所有工作成果的知识产权、版权、著作权、所有权、收益权，均归属甲方所有。乙方不得擅自将本合同项下的工作成果向第三方复制或转让，也不得用于其他商业用途。

六、违约责任
在合同执行过程中如因甲方自身原因（如故意拖延提供相应资料的时间等）甲方自行解决，乙方不负担任何责任。若因乙方自身原因（如乙方无故逾期交付工作成果，每逾期一天按合同总价的1%向甲方支付违约金）。

七、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向南宁市第一人民医院所在地仲裁委员会申请仲裁或向南宁市第一人民医院所在地人民法院提起诉讼。

八、合同的签订与变更
1、本合同一式三份，甲方执贰份乙方执壹份，本合同甲乙双方签字盖章后生效。

2、 本合同生效前，双方的往来文件与本合同不一致的，以本合同为准。

3、 上述合同条款已经甲、乙双方确认，如有变动，需经双方协商签订补充协议。

	甲方（章）：南宁市第一人民医院


	乙方（章）：           



	单位地址：南宁市七星路89号
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：0771-2636278
	电话：

	开户银行：农行南宁天桃支行
	开户银行：

	账号：20022101040009789
	账号：

	社会信用代码：12450100498521320M
	

	签订地点：                                                年    月    日


1
11

