6A号楼（放疗科）争性谈判相关事项

我院计划对6A号楼(放疗科)安装门禁系统，现对6A号楼进行竞争性谈判采购，特邀请有资质的单位参与竞标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：南宁市第一人民医院6A号楼门禁系统安装采购

二、采购预算金额：¥39000元，

三、采购内容：

| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 参数指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁一体机 | 可视门禁对讲 | 主机表面采用金属拉丝设计，高端大气，适用于各种安装场景；且主机电气特性稳定，可在金属环境里使用 主机采用支持红外补光的200W 1080P高清摄像头，支持监控远程预览、接入NVR录像以及事件联动抓拍功能 主机集成语音输入输出模块，可以实现设备与中心间的双向对讲 主机采用TCP/IP与中心通信，支持ehome协议，可实现设备跨公网与平台通讯 主机可存储5万笔合法卡号和20万笔事件记录 主机支持Mifare/CPU序列号/二代身份证序列号的识别 主机支持一体机与读卡器两种模式，读卡器模式也支持视频预览、语音对讲、事件联动抓拍等 主机支持副读卡器接入，接入方式为RS485。 主机支持安全门控模块的接入，安全门控模块可以接入电控锁，在主机被恶意破坏的情况下，门不被打开 主机在刷卡成功、刷卡失败等情况下具有语音提示功能，人机交互友好 主机支持防拆报警 主机防水防尘效果好，达到IP65，可在室外工作 | 台 | 4 |
| 2 | 电锁/支架 | 250-300KG级单门磁力锁 | 锁体尺寸 长240x宽49x厚25.5(mm) 吸板尺寸 长180x宽38x高11(mm) 最大拉力 300kg直线拉力 输入电压 DC12V 工作电流 12V/450mA 信号输出 干接点输出，最大承受功率3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出 LED显示 红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态） 适用门型 木门、玻璃门、金属门、防火门 表面温度 低于环境温度+20℃以内 适用温度 -10～+55℃(14-131F) 适用湿度 0~95%(相对湿度) 外壳处理 阳极硬化电镀处理 锁体处理 环保锌电镀处理 吸板处理 环保锌电镀处理 | 台 | 2 |
| 4 | 发卡机 | 发卡机 | 符合ISO 14443 A/B、ISO 11784/11785标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，可识别标准IC卡、CPU卡、二代身份证卡（序号）、ID（EM）卡等。 通过USB 2.0接口与PC通讯，具有免驱动技术，即插即用。 标配2个SAM卡尺寸的SAM卡座，用于加密使用。 发卡过程数据采用高等级加密算法，严格保障数据通信安全。 完善的开发接口，提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台。 支持在线升级功能，可在线更新设备程序。 | 台 | 1 |
| 4 | 底盒 | 单元门机底盒 |  | 个 | 4 |
| 5 | 一体机电源 | 单元门口机电源 | 输入电压：100-240VAC 输出电压：12VDC 输出电流：4.17A 输出功率：50W 纹波与噪声：< 150mVpp 电压调整范围：11-14Vdc 一般规范 工作温度：-10℃~+70℃ 工作湿度：＜95% | 个 | 4 |
| 6 | 电脑一体机 | 客户端电脑 |  | 套 | 1 |
| 7 | 交换机 | 三层交换机 | 网络标准：IEEE 802.3、 IEEE 802.3U、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3X 配置：8口全千兆 RJ45 指示灯：每个端口1个link/ack指示灯 性能：存储转发，支持4k的MAC地址表深度 工作温度：0℃~40℃ 存储温度：-40℃~70℃ 工作湿度：10%~90%RH，不凝露 存储湿度：5%~90%RH，不凝露 输入电源：100-240~50/60Hz | 台 | 2 |

四、投标人资格要求：

1.符合《政府采购法》第二十二条规定的相关条件。

2.具有独立法人资格和合法经营资格的产品制造商或经销商，经营范围须包含拟投产品，能有效的履行合同，有良好的商业信誉和售后服务体系。

3.近三年内没有发生被相关行政主管部门处罚和各类行政司法诉讼败诉等不良记录，必须有检察院开具的近一年以来的无行贿犯罪证明。

4.本项目不接受联合体投标。

五、招标方式：竞争性谈判

六、投标费用

投标人应自行承担其编制响应文件以及递交响应文件参加招竞争性谈判过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

七、谈判文件

1、谈判文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面澄清或修改的内容均为谈判文件的组成部分。

2、谈判文件的澄清、修改

参加竞争性谈判的供应商若认为谈判文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在报价截止期1日前以书面形式向我院提出。对于没有提出澄清要求又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该谈判文件，报价截止期后不再受理针对谈判文件的相关质疑和投诉。

谈判文件各项条款最终解释权归南宁市第一人民医院，投标人对招标人提供的谈判文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对谈判文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

八、投标人的义务

1、投标人应当认真阅读谈判文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了投标人所应具备的资格条件。

2、投标人应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应对谈判文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3、投标人应在投标截止时间前，将密封的响应文件送达投标地点。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5、投标人在开标前，对所递交的响应文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

6、严格按照采购文件的有关规定提供合格服务，保证出具真实有效的建筑消防设施功能检测报告。

九、响应文件组成

一式两份，一份正本，一份副本。响应文件应当符合谈判文件的要求，并应包括但不限于下列内容。

1、投标人情况说明：

投标人简介（含投标人规模、银行资信、技术能力及装备水平等）、典型项目介绍。

2、投标人资格审查材料，证明投标人符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（所有项目若有缺失或无效将可能导致投标无效且不允许在投标截止后补正，否则视作无效投标）：

1）投标函；

2）法定代表人资格证明书，授权委托书，投标人法定代表人或者委托代理人的身份证；

3）有效的营业执照（事业单位的可提供组织机构代码证）；

4）有效的税务登记证；

5）经营许可证、产品授权书、

6）检察院开具的无行贿犯罪证明

7）其它材料：两年内的销售业绩、有关获奖证书等

3、投标报价：

投标报价的具体要求见第十八条

4、其他评审相关材料：

1）投标人应提交的各类证明资料；

2）典型项目合同

以上所有响应文件材料须全部加盖单位公章。

十、投标人应认真检查谈判文件的内容是否齐全，否则责任自负。

十一、响应文件的制作应当符合以下要求

1、投标人应准备响应文件的正本1套，副本1套，在每一份响应文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

2、响应文件正本必须打印。投标人应按照要求，在正本规定的地方加盖单位公章或由投标人法定代表人（或其委托代理人）签字，副本可通过正本复印。

3、全套响应文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

4、投标报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。

十二、在投标截止时间之前的密封完好的投标均为可以接受的投标。

十三、响应文件的密封与标志

1、投标人应将响应文件密封。

2、所有封袋上都应写明投标人名称、竞标项目名称，年月日。

3、所有响应文件都必须在封袋骑缝处加盖投标人公章。

4、投标人违反上述规定的，其响应文件将被作为无效响应文件，不予拆封和参加评审。

十四、投标时间、开标时间和地点

投标人须在竞争性谈判采购公告规定的响应文件递交截止时间之前（开标时间之前）在指定地点将响应文件递交给招标人。

投标地点：南宁市第一人民医院10号楼406保卫科。

电话0771-2620390  联系人：陈天念。医院纪检监察室电话:0771-2636282

投标时间：即日起至2019年4月4日下午17时截至，逾期将不再受理投标材料。

开标时间：另行通知

十五、响应文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对所递交的响应文件进行修改和撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按谈判文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回响应文件。

十六、投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用。

十七、投标报价方式

1、投标人应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写投标书、开标一览表。开标一览表中的报价应与投标报价表的总价完全一致，如有不一致的，以开标一览表的报价为准。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

2、投标人应按照招标文件规定格式填报投分项标报价表。

3、投标人需对报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

6、本项目的投标最高限价为39000元，投标总价高于最高限价的作为无效投标处理。

7、谈判报价次数：本项目采用二次报价，响应文件的投标报价作为首次报价，在谈判小组第一轮谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价（不能超过首次报价）。

十八、答疑，谈判评审会议时间和地点

谈判评审时间：开标当天

谈判评审地点：南宁市第一人民医院10号楼3楼职工活动室。

十九、评审、定标方法

本项目采用最低评标价法，响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为中标人。

二十、谈判评审会议

谈判评审会议按谈判文件中规定的时间、地点举行，由招标人主持进行。招标人、所有投标人的代表参加会议。

投标人应由法定代表人或者委托代理人携带身份证明原件准时参加开标会，并签名报到以证明其出席。

二十一、招标人在投标截止时间前收到的所有合格响应文件，谈判评审时都予以拆封，招标人对谈判评审过程予以记录。

二十二、响应文件出现下列情况之一的，将作为无效响应文件处理，无效响应文件不予参加评审。

1、响应文件未按规定标志、密封、盖章的；

2、响应文件未加盖投标人公章的；

3、授权委托书无投标人公章、法定代表人的印鉴（或签名），或委托书非原件的；

4、投标人未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性的改变的；

5、投标人不符合响应文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

6、响应文件未按谈判文件规定的格式、内容和要求编制，响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

7、投标人在一份响应文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

8、投标人在投标报价中存在严重错误，并影响对其他投标人的评分的；

9、响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

10、投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

11、逾期送达的响应文件；

12、未按谈判文件要求缴纳投标保证金的；

13、投标人的最终投标报价超出采购预算或者最高限价的；

14、谈判文件明确规定无效的其他情形，或者其他被谈判小组认定无效的情况；

15、不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。

二十三、评审、定标

评审由招标人依法组建的谈判小组负责。根据谈判小组的书面评标报告和推荐的中标候选人顺序由南宁市第一人民医院确定中标人。

二十四、响应文件的澄清

1、为了有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以书面方式要求投标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。（该条款可根据项目实际情况调整，按采购法等规定，竞争性谈判可以由谈判小组根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同草案条款的）

2、响应文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；单价乘数量不等于总价，数量符合谈判文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；缺项漏项或者数量不符合谈判文件要求的作为无效响应文件处理；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，由法定代表人或其代理人的签名或盖章。

4、投标人拒不按照谈判小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效投标处理。

二十五、评审中作为终止竞争性谈判活动的情况

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

二十六、授予合同

1、中标人应当在成交公告发出之日起的5日内与采购人签订合同。

2、中标人应按采购人要求的时间、地点派代表前来与采购人具体商谈签订合同。谈判文件、中标人的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、采购人在授予合同时有权对“响应文件”中的货物及配置在合法范围内进行调整。

4、中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，招标人及中标人互不承担任何责任及损失。如中标人无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任。

5、货款支付：对存在的问题进行维修整改，合同签订后一个月内支付50%的合同价款，经使用方验收合格后支付剩余合同价款的50 %。