南宁市第一人民医院综合档案室安装消防及安防系统项目

竞争性谈判采购招标文件

- 项目名称: 南宁市第一人民医院综合档案室安装消防及安防项目

- 项目概况：南宁市第一人民医院10号楼2楼综合档案室安装消防及安防项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商前来参加磋商。

- 三、本项目的投标最高限价为人民币大写：陆万伍仟伍佰壹拾贰元整（¥65512.00元），投标总价高于最高限价的作为无效投标处理。

- 四、参数需求表：

| 序号 | 系统 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 参数、要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁识别系统 | 门禁一体机IC | 台 | 3 |  |  | 工作电压：DC9-16V；韦根接囗：WG26/34输入输出可切换；静态电流：<30mA；工作模式：支持常开功能； 工作电流：<100mA；遥控频率：支持315M遥控对码；存储容量：8000用户卡；工作温度：-20℃-70℃；读卡类型：ID/IC可选；工作湿度：0-95%；读卡距离：大于2厘米；按键类型：全触摸；输出模式：NO COM NC触点；开门方式：刷卡、密码、刷卡+密码；防水类型：表面防水/lP68全防水可选 |
| 2 |  | 开关按钮 | 台 | 3 |  |  | 1、尺寸：长86x宽86(mm)； 2、结构：塑料面板； 3、性能：最大耐电流1.25A 电压250v； 4、输出：常开； 5、类型：适合埋入式电器盒使用； 6、重量：0.07kg。 |
| 3 |  | 门禁开关电源 | 台 | 3 |  |  | 门禁专用电源．标准输出12V/3A。适合指纹门禁与卡类门禁安装。 |
| 4 |  | 磁力锁 | 套 | 3 |  |  | 明装单门磁力锁；主体：250×48×29mm，重量：1.9公斤；抗拉力：280公斤，带指示灯；输入电压：DC12V、DC24；消耗电流：12V/480mA、24V/240mA |
| 5 |  | 磁力锁支架LZ混合型 | 套 | 3 |  |  | 300铁块支架、磁力锁支架LZ混合型 |
| 6 |  | IC卡 | 张 | 10 |  |  | 白卡 |
| 7 |  | 电源线 | 米 | 100 |  |  | PVV 2*1.5 |
| 8 |  | 网线 | 箱 | 50 |  |  | 六类网线 |
| 9 |  | 管材辅料 | 项 | 1 |  |  | 国标 |
| 10 |  | 系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 11 | 红外入侵报警系统 | 报警主机 | 台 | 1 |  |  | 1、8有线16无线防区,主机具备内部万年历日期时钟（时钟年误差5分钟以内），精准的定时布撤防；2、主机支持LCD中文键盘和LED键盘50条报警记录和50条操作记录，可通过LCD键盘查看，更直观明了，方便安装、编程、维护；3、可接打印机，报警、操作可实时打印； 4、支持继电器输出、LED灯输出，最多支持64路输出，满足各种联动输出场合；5、防区报警次数可以设定，防止探测器误报；6、支持CID和4+2协议，4组中心号码和6组用户号码 |
| 12 |  | 编程程控键盘 | 个 | 1 |  |  | 报警主机控制键盘，用于编程，布撤防操作等。带一路可编程输出可用于布撤防指示或报警输出。外观时尚、大方、操作舒适。 |
| 13 |  | 主机遥控器 | 个 | 2 |  |  | 四键无线遥控器，控制主机布防、撤防 |
| 14 |  | 声光报警器 | 个 | 1 |  |  | 声光报警器;声压≥108分贝;电流≤200毫安 |
| 15 |  | 三鉴红外探测器 | 个 | 8 |  |  | 四源全密封微波头+双元红外+智能数码分析，采用贴片技术，抗EMI、RFI干扰，自动温度补偿，独有下视窗设计、可彻底消除探测死角，探测范围12m×12m，壁挂式 （标配安装小支架） |
| 16 |  | DC-12V/5A | 个 | 1 |  |  | 探测器集中供电开关电源（DC-12V/5A） |
| 17 |  | RVV2*1.5 | 米 | 100 |  |  | 电源线（两芯平行护套线） |
| 18 |  | RVVP2*0.75 | 米 | 100 |  |  | 通讯总线（两芯平行屏蔽线） |
| 19 |  | 管材辅料 | 项 | 1 |  |  | PVC管 |
| 20 |  | 系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 21 | 柜式七氟丙烷气体灭火系统 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 套 | 2 |  |  | GQQ120/2.5-QH，HFC-227ea，充装120kg/瓶 |
| 22 |  | 泄压口装置 | 套 | 1 |  |  | 0.12㎡ |
| 23 | 火灾自动报警系统 | 感烟探测器 | 只 | 3 |  |  |  |
| 24 |  | 感温探测器 | 只 | 6 |  |  |  |
| 25 |  | 声光警报器 | 只 | 5 |  |  |  |
| 26 |  | 放气指示灯 | 只 | 3 |  |  |  |
| 27 |  | 启停按钮 | 只 | 3 |  |  |  |
| 28 |  | 手自动转换盒 | 只 | 3 |  |  |  |
| 29 |  | 输入/出模块 | 只 | 4 |  |  |  |
| 30 |  | 气体灭火控制器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 |  | 模块箱 | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 |  | 系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 33 | 消防设备设施 | 气体防护区警示标识 | 张 | 2 |  |  |  |
| 34 |  | 空气呼吸器 | 个 | 4 |  |  |  |
| 35 |  | 干粉灭火器 | 具 | 6 |  |  | 4kg |
| 36 |  | 灭火器箱 | 个 | 3 |  |  |  |
| 37 |  | 安全出口灯 | 盏 | 3 |  |  |  |
| 38 |  | 双灯头应急灯 | 盏 | 3 |  |  |  |
| 39 |  | 配电箱 | 个 | 1 |  |  |  |
| 40 |  | 交流电源线4㎡ | m | 200 |  |  | ZR-BV-4㎡,AC220V电源线 |
| 41 |  | 交流电源线2.5㎡ | m | 100 |  |  | ZR-BV-2.5㎡,AC220V电源线 |
| 42 |  | 信号总线1.5㎡ | m | 100 |  |  | ZR-RVS-1.5㎡,信号总线及联动线 |
| 43 | 消防设备设施 | 金属线管JPG20 | m | 200 |  |  |  |
| 44 |  | 管材辅料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 45 |  | 钢制甲级防火门 | 樘 | 3 |  |  | 单扇，外开，拆旧换新。 |
| 46 | 其他项 | 运费 | 项 | 1 |  |  | 设备、材料搬运上楼。 |
| 47 |  | 税金及规费 | 项 | 1 |  |  | 增值税普通发票 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、招标方式：竞争性谈判

六、投标人应具备的资格要求：

1.投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人机构（证明文件：须提供相关证明材料复印件加盖投标人公章）。

2. 参加本次政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）。

3. 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目的采购活动。

4. 本项目不接受联合体投标，不允许挂靠和转包。

5.法律、行政法规规定的其它条件。

七、投标费用

投标人应自行承担其编制响应文件以及递交响应文件参加招竞争性谈判过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

八、谈判文件

1、谈判文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面澄清或修改的内容均为谈判文件的组成部分。

2、谈判文件的澄清、修改

参加竞争性谈判的供应商若认为谈判文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在报价截止期1日前以书面形式向我院提出。对于没有提出澄清要求又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该谈判文件，报价截止期后不再受理针对谈判文件的相关质疑和投诉。

谈判文件各项条款最终解释权归南宁市第一人民医院，投标人对招标人提供的谈判文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对谈判文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

九、投标人的义务

1、投标人应当认真阅读谈判文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了投标人所应具备的资格条件。

2、投标人应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应对谈判文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3、投标人应在投标截止时间前，将密封的响应文件送达投标地点。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5、投标人在开标前，对所递交的响应文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

6、严格按照采购文件的有关规定提供合格服务，保证出具真实有效的建筑消防设施功能检测报告。

十、响应文件组成

1、一式四份，一份正本，三份副本。响应文件应当符合谈判文件的要求，并应包括但不限于下列内容。

2、响应文件正本必须打印。投标人应按照要求，在正本规定的地方加盖单位公章或由投标人法定代表人（或其委托代理人）签字，副本可通过正本复印。

3、全套响应文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

4、投标报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。

5、投标人情况说明：投标人简介（含投标人规模、银行资信、技术能力及装备水平等）、典型项目介绍。

6、投标人资格审查材料，证明投标人符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（所有项目若有缺失或无效将可能导致投标无效且不允许在投标截止后补正，否则视作无效投标）：

1）投标函（附件一）；

2）法定代表人资格证明书（附件二），授权委托书（附件三），投标人法定代表人或者委托代理人的身份证；

3）有效的营业执照（事业单位的可提供组织机构代码证）；

4）有效的税务登记证；

5）经营许可证、产品授权书、

6）检察院开具的无行贿犯罪证明

7）其它材料：两年内的销售业绩、有关获奖证书等

7、投标报价：

投标报价的具体要求见第三条

8、其他评审相关材料：

1）投标人应提交的各类证明资料；

2）典型项目合同

以上所有响应文件材料须全部加盖单位公章。

十一、响应文件的制作应当符合以下要求

1、投标人应准备响应文件的正本1套，副本1套，在每一份响应文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

十二、响应文件的密封与标志

1、投标人应将响应文件密封。

2、所有封袋上都应写明投标人名称、竞标项目名称，年月日。

3、所有响应文件都必须在封袋骑缝处加盖投标人公章。

4、投标人违反上述规定的，其响应文件将被作为无效响应文件，不予拆封和参加评审。

十三、投标时间、开标时间和地点

投标人须在竞争性谈判采购公告规定的响应文件递交截止时间之前（开标时间之前）在指定地点将响应文件递交给招标人。

投标报名地点：南宁市第一人民医院七号楼9楼917号总务科，电话：15077151013。

医院纪检监察室电话:0771-2636282

投标时间：即日起至2020年   月   日下午   时截至，逾期将不再受理投标材料。

开标时间：2020年   月    日。

开标地点：7号楼11楼评标室，如有变动以电话通知为准。

十四、投标报价方式

1、投标人应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写投标书、开标一览表。开标一览表中的报价应与投标报价表的总价完全一致，如有不一致的，以开标一览表的报价为准。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

2、投标人应按照招标文件规定格式填报投分项标报价表。

3、投标人需对报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

4、谈判报价次数：本项目采用二次报价，响应文件的投标报价作为首次报价，在谈判小组第一轮谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价（不能超过首次报价）。

十五、评审、定标方法

本项目采用最低评标价法，响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为中标人。

十六、谈判评审会议

谈判评审会议按谈判文件中规定的时间、地点举行，由招标人主持进行。招标人、所有投标人的代表参加会议。

投标人应由法定代表人或者委托代理人携带身份证明原件准时参加开标会，并签名报到以证明其出席。

十七、招标人在投标截止时间前收到的所有合格响应文件，谈判评审时都予以拆封，招标人对谈判评审过程予以记录。

十八、响应文件出现下列情况之一的，将作为无效响应文件处理，无效响应文件不予参加评审。

1、响应文件未按规定标志、密封、盖章的；

2、响应文件未加盖投标人公章的；

3、授权委托书无投标人公章、法定代表人的印鉴（或签名），或委托书非原件的；

4、投标人未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性的改变的；

5、投标人不符合响应文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

6、响应文件未按谈判文件规定的格式、内容和要求编制，响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

7、投标人在一份响应文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

8、投标人在投标报价中存在严重错误，并影响对其他投标人的评分的；

9、响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

10、投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

11、逾期送达的响应文件；

12、未按谈判文件要求缴纳投标保证金的；

13、投标人的最终投标报价超出采购预算或者最高限价的；

14、谈判文件明确规定无效的其他情形，或者其他被谈判小组认定无效的情况；

15、不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。

十九、评审、定标

评审由招标人依法组建的谈判小组负责。根据谈判小组的书面评标报告和推荐的中标候选人顺序由南宁市第一人民医院确定中标人。

二十、响应文件的澄清

1、为了有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以书面方式要求投标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。（该条款可根据项目实际情况调整，按采购法等规定，竞争性谈判可以由谈判小组根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同草案条款的）

2、响应文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；单价乘数量不等于总价，数量符合谈判文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；缺项漏项或者数量不符合谈判文件要求的作为无效响应文件处理；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，由法定代表人或其代理人的签名或盖章。

4、投标人拒不按照谈判小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效投标处理。

二十一、评审中作为终止竞争性谈判活动的情况

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

二十二、授予合同

1、中标人应当在成交公告发出之日起的5日内与采购人签订合同。

2、中标人应按采购人要求的时间、地点派代表前来与采购人具体商谈签订合同。谈判文件、中标人的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、采购人在授予合同时有权对“响应文件”中的货物及配置在合法范围内进行调整。

4、中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，招标人及中标人互不承担任何责任及损失。如中标人无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任。

南宁市第一人民医院综合档案室消防及安防

设施采购项目合同

甲方：南宁市第一人民医院                            （以下简称甲方）

乙方：                                       （以下简称乙方）

甲乙双方按照《中华人民国合同法》及其相关法律法规的规定，为了保障档案室的安全，现甲方将南宁市第一人民医院10号楼二层档案室安防和消防设施采购项目委托给乙方，经双方友好协商，达成一致，特签订本合同，具体如下：

第一条  本合同依据如下法律法规、规章或有关规范性文件签订：

1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《广西壮族自治区消防条例》。

2、其它有关医院档案库房的安防、消防法律法规及制度。

第二条  本合同约定的具体内容：

1、项目名称：南宁市第一人民医院10号楼二层档案室安防和消防设施采购项目。

2、项目地址：南宁市青秀区七星路89号。

3、本项目约定范围及报价清单内容：

| 序号 | 系统 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁识别系统 | 门禁一体机IC | 台 | 3 |  |  | 参数介绍： 工作电压：DC9-16V 韦根接囗：WG26/34输入输出可切换 静态电流：<30mA 工作模式：支持常开功能 工作电流：<100mA 遥控频率：支持315M遥控对码 存储容量：8000用户卡 工作温度：-20℃-70℃ 读卡类型：ID/IC可选 工作湿度：0-95% 读卡距离：大于2厘米 产品尺寸：93mm*93mm*16mm 按键类型：全触摸 输出模式：NO COM NC触点 开门方式：刷卡、密码、刷卡+密码 防水类型：表面防水/lP68全防水可选 |
| 2 |  | 开关按钮 | 台 | 3 |  |  | 1、尺寸：长86x宽86(mm)； 2、结构：塑料面板； 3、性能：最大耐电流1.25A 电压250v； 4、输出：常开； 5、类型：适合埋入式电器盒使用； 6、重量：0.07kg。 |
| 3 |  | 门禁开关电源 | 台 | 3 |  |  | 门禁专用电源．标准输出12V/3A。适合指纹门禁与卡类门禁安装。 |
| 4 |  | 磁力锁 | 套 | 3 |  |  | 明装单门磁力锁；主体：250×48×29mm，重量：1.9公斤；抗拉力：280公斤，带指示灯；输入电压：DC12V、DC24；消耗电流：12V/480mA、24V/240mA |
| 5 |  | 磁力锁支架LZ混合型 | 套 | 3 |  |  | 300铁块支架、磁力锁支架LZ混合型 |
| 6 |  | IC卡 | 张 | 10 |  |  | 白卡 |
| 7 |  | 电源线 | 米 | 100 |  |  | PVV 2*1.5 |
| 8 |  | 网线 | 箱 | 50 |  |  | 六类网线 |
| 9 |  | 管材辅料 | 项 | 1 |  |  | 国标 |
| 10 |  | 系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 11 | 红外入侵报警系统 | 报警主机 | 台 | 1 |  |  | 1、8有线16无线防区,主机具备内部万年历日期时钟（时钟年误差5分钟以内），精准的定时布撤防；2、主机支持LCD中文键盘和LED键盘50条报警记录和50条操作记录，可通过LCD键盘查看，更直观明了，方便安装、编程、维护；3、可接打印机，报警、操作可实时打印； 4、支持继电器输出、LED灯输出，最多支持64路输出，满足各种联动输出场合；5、防区报警次数可以设定，防止探测器误报；6、支持CID和4+2协议，4组中心号码和6组用户号码 |
| 12 |  | 编程程控键盘 | 个 | 1 |  |  | 报警主机控制键盘，用于编程，布撤防操作等。带一路可编程输出可用于布撤防指示或报警输出。外观时尚、大方、操作舒适。 |
| 13 |  | 主机遥控器 | 个 | 2 |  |  | 四键无线遥控器，控制主机布防、撤防 |
| 14 |  | 声光报警器 | 个 | 1 |  |  | 声光报警器;声压≥108分贝;电流≤200毫安 |
| 15 |  | 三鉴红外探测器 | 个 | 8 |  |  | 四源全密封微波头+双元红外+智能数码分析，采用贴片技术，抗EMI、RFI干扰，自动温度补偿，独有下视窗设计、可彻底消除探测死角，探测范围12m×12m，壁挂式 （标配安装小支架） |
| 16 |  | DC-12V/5A | 个 | 1 |  |  | 探测器集中供电开关电源（DC-12V/5A） |
| 17 |  | RVV2*1.5 | 米 | 100 |  |  | 电源线（两芯平行护套线） |
| 18 |  | RVVP2*0.75 | 米 | 100 |  |  | 通讯总线（两芯平行屏蔽线） |
| 19 |  | 管材辅料 | 项 | 1 |  |  | PVC管 |
| 20 |  | 系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 21 | 柜式七氟丙烷气体灭火系统 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 套 | 2 |  |  | GQQ120/2.5-QH，HFC-227ea，充装120kg/瓶 |
| 22 |  | 泄压口装置 | 套 | 1 |  |  | 0.12㎡ |
| 23 | 火灾自动报警系统 | 感烟探测器 | 只 | 3 |  |  |  |
| 24 |  | 感温探测器 | 只 | 6 |  |  |  |
| 25 |  | 声光警报器 | 只 | 5 |  |  |  |
| 26 |  | 放气指示灯 | 只 | 3 |  |  |  |
| 27 |  | 启停按钮 | 只 | 3 |  |  |  |
| 28 |  | 手自动转换盒 | 只 | 3 |  |  |  |
| 29 |  | 输入/出模块 | 只 | 4 |  |  |  |
| 30 |  | 气体灭火控制器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 |  | 模块箱 | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 |  | 系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 33 | 消防设备设施 | 气体防护区警示标识 | 张 | 2 |  |  |  |
| 34 |  | 空气呼吸器 | 个 | 4 |  |  |  |
| 35 |  | 干粉灭火器 | 具 | 6 |  |  | 4kg |
| 36 |  | 灭火器箱 | 个 | 3 |  |  |  |
| 37 |  | 安全出口灯 | 盏 | 3 |  |  |  |
| 38 |  | 双灯头应急灯 | 盏 | 3 |  |  |  |
| 39 |  | 配电箱 | 个 | 1 |  |  |  |
| 40 |  | 交流电源线4㎡ | m | 200 |  |  | ZR-BV-4㎡,AC220V电源线 |
| 41 |  | 交流电源线2.5㎡ | m | 100 |  |  | ZR-BV-2.5㎡,AC220V电源线 |
| 42 |  | 信号总线1.5㎡ | m | 100 |  |  | ZR-RVS-1.5㎡,信号总线及联动线 |
| 43 | 消防设备设施 | 金属线管JPG20 | m | 200 |  |  |  |
| 44 |  | 管材辅料 | 项 | 1 |  |  |  |
| 45 |  | 钢制甲级防火门 | 樘 | 3 |  |  | 单扇，外开，拆旧换新。 |
| 46 | 其他项 | 运费 | 项 | 1 |  |  | 设备、材料搬运上楼。 |
| 47 |  | 税金及规费 | 项 | 1 |  |  | 增值税普通发票 |
| 48 | 合计 |  |  |  |  |  | 本报价不含消防设计、检测、验收等费用。 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

第三条  项目总费用、付款方式、项目期限及质保期。

- 本项目合同总价：¥            元（大写人民币：                  ）。

2、付款方式：

项目经甲乙双方验收合格后，乙方开具全额发票，甲方在收到发票30天内一次付清合同全款。

3、本项目期限为20天。

4、质保期：

本项目质保期为壹年。人为破坏、不可抗力等造成损坏的不在质保范围。质保期期间，本项目范围内出现质量问题的，乙方免费维修处理。

5、验收标准

本项目以有关设计方案为依据，由乙方提供技术方案，经甲方批准后，按国家标准，没有国家标准的，则按照行业标准进行验收工作。

第四条  甲方权利义务

1、制定本项目工作的各项管理规章制度及考核标准，并要求乙方遵守。

2、按本合约中规定的付款方式、金额、时间按时支付项目费用。

3、负责为乙方提供用水、用电和存放设备的场地，和设备材料和工具的安全管理。

4、负责提前出告示安民，向院内相关人员阐述作业期间产生的噪音和交通影响，并予以理解和配合。

5、负责为乙方提供作业场地，确保项目顺利进行。

第五条  乙方权利义务

1、本合同一经签订，乙方应配备专业人员做好设备、设施的供货及技术服务工作。

2、乙方应全面遵守甲方制定的各项规章制度及日常行为规范，热心周到为甲方服务。

3、因乙方人员工作失职、失误造成甲方及设备、财产损失，由乙方负责赔偿。

4、本合同终止时，乙方必须向甲方移交全部管理的档案资料。

5、因乙方责任造成的技术人员安全等损失，均由乙方负责。

第六条  争议与诉讼：

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如果协商不能解决可向南宁市第一人民医院所在地仲裁委员会申请仲裁或向南宁市第一人民医院所在地人民法院提起诉讼。

第七条  违约责任

1、甲方或乙方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务或发生使合同无法履行的行为时，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

2、甲方未按合同规定提供场地、相关图纸资料、用水用电等，除项目供货日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成的实际损失。

3、项目未经双方验收，甲方提前使用，发现质量问题，由甲方承担责任。

4、除非双方均同意合同终止，若因一方单方面违约使合同无法履行时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行本合同。

5、由于不可抗力因素导致本合同延期或无法履行时，甲乙双方应及时通知对方并及时协商解决。

第八条  本合同壹式贰份，甲方执壹份、乙方执壹份，具有同等效力。

第九条  本合同经双方签字盖章后生效。

| 甲方 |  | 乙方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 南宁市第一人民医院 | 公司名称 |  |
| 地址 | 南宁市青秀区七星路89号 | 地址 |  |
| 法定代表人 |  | 法定代表人 |  |
| 委托代理人 |  | 委托代理人 |  |
| 电话 | 0771-2636278 | 电话 |  |
| 纳税识别号 | 12450100498521320M | 纳税识别号 |  |
| 账户名称 | 南宁市第一人民医院 | 账户名称 |  |
| 开户银行 | 中国银行股份有限公司南宁市青秀支行 | 开户银行 |  |
| 银行账号 | 611957498615 | 银行账号 |  |

签订地点：广西壮族自治区南宁市               签订时间： 2020 年      月      日